预算编制说明

工程名称：闽南师大西区田径场遮雨棚维护项目

- 工程概况 1、建设地点：闽南师范大学校内 2、工程类型：装饰工程 3、编制内容：装饰工程 - 审核依据 1、设计图纸：按照中国建筑技术集团有限公司设计的田径场西看台膜结构施工图纸,编制范围包括：钢架油漆，脚手架搭设等项目； 2、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-2013）； 3、消耗量定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）及现行补充或调整文件； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件；暂列金：不计；工程排污费：不计。 7、人材机价格： （1）人工单价：按照《福建省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工预算单价的通知》（闽建筑函[2013]156号文）的人工单价； （2）施工机械台班价格：按照《福建省2017年第一季度清单机械台班》； （3）材料价格：参考《漳州市区201709期清单综合价》。 8、北京爱思济业平工程咨询有限公司编制的预算。 - 取费标准 - 税率：按11%； - 风险费：不计； - 扬尘治理：不计。 - 具体编制内容 1、钢架油漆做法按重新刷红丹防锈漆一遍(含人工除锈)、调和漆两遍计入； 2、由于外露部分钢构件腐蚀严重，铁锈皮已破裂脱落，本工程预算审核参照安装定额，增加人工除锈； 3、脚手架按满堂脚手架计入。 以下无内容